Załącznik nr 1 
do: Zapytania ofertowego MGW.TM.711.43.2020.1.JMk z dnia 28. 12. 2020r. 
na „Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego 
do wykonania infrastruktury przyłącza elektrycznego 
dla kontenerów socjalnych posadowionych w obiektach 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YKY 5x25 0,6/1 kV | km | 0,1 |
| 2. | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy wlk. 00 (wąski) z mocowaniem na szyny rozdzielcze o rozstawie 185 mm (np.: Efen) | Szt. | 1 |
| 3. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. | 4 |
| 4. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 – B25 | Szt. | 3 |
| 5. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 – B25/3 | Szt. | 3 |
| 6. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 – C32/3 | Szt. | 3 |
| 7. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 – C40/3 | Szt. | 3 |
| 8. | Gniazdo 32A 5stykowe (PCE 125-6) | Szt. | 3 |
| 9. | Rozdzielnica 3x24 n/t | Szt. | 1 |
| 10. | Rozłącznik izolacyjny 160A/3 z mocowaniem na szynę TH | Szt. | 2 |