## cena_zal_nr1a
Formularz cenowy
Zadanie pn.: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Jednostkowa cena netto | Koszt netto | Kwota VAT | Koszt brutto | Uwagi
1 | Zarówka LED GTV LD-ES 11115-40 12W AC220-240V lub odpowiednik | szt. | 30
2 | Oprawa ceramiczna do żarówek GU10 z przewodami | szt. | 30
3 | Żarówka Led kolor neutralny 230v E27 | szt. | 40
4 | Żarówka Led kolor neutralny 230v E40 | szt. | 10
5 | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe - kolor białe | Szt. | 10
6 | Przewód Okrągły elektryczny, giętki (linka), instalacyjny LgY 1 x 50mm2 żółtozielony | mb. | 25.
7 | Przewód Okrągły elektryczny, giętki (linka), instalacyjny LgY 1 x 50mm2 brązowy | mb. | 25.
8 | Przewód Okrągły elektryczny, giętki (linka), instalacyjny LgY 1 x 50mm2 czarny | mb. | 25.
9 | Przewód Okrągły elektryczny, giętki (linka), instalacyjny LgY 1 x 50mm2 niebieski | mb. | 25.
10 | Obudowa typu OPOLE IP54 nr katalogowy 909210006W | Szt. | 3
11 | TAŚMA LED 10M (2x5m) żelowana IP 54 kolor neutralny | kpl | 3
12 | Najazd kablowy 3 kanałowy 90x60 DANE TECHNICZNE: Długość: 90cm Szerokość: 59cm Wysokość: 7,5cm Wymiar kanału kablowego: ok. 6,5cm x 5cm | Szt. | 5
13 | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 4
14 | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | szt. | 4
15 | Przewód YDYp 5x6mm | mb. | 70.
16 | Przewód YDYp 3x2,5mm | mb. | 100
17 | Przewód YDYp 3x1,5mm | mb. | 100
18 | Przewód YDYp 5x2,5mm | mb. | 100
19 | Przewód YkY 5x6mm2 | mb | 100
20 | Przewód YKY 5x10mm2 | mb | 50
21 | Przewód ONG 3x2,5mm2 | mb | 100.
22 | Przewód YkY 5x25mm2 | mb | 100.
23 | Stycznik Schneider Electric LC1D12 230V, 25A | szt | 5.
24 | Oprawa podtynkowa kwadratowa LED 18W Nr produktu: 2795060 | szt | 25
25 | Zasilacz PS-24V SXWPS24VX10001 SCHNEIDER ELECTRIC | szt | 1.
26 | Obudowa INCOBEX 840x400x320 zpłytą montażową | kpl | 2
27 | fundament FTN 855x400x320 | kpl | 2
28 | rozłacznik bezpiecznikowy 63A; 3-faz | kpl | 1
29 | wyąłcznik r-prad 40A 30 mA; 3-faz | szt. | 4
30 | wyąłcznik nad prąd 3- faz B32 | szt. | 2
31 | wyłąćznik nad prąd 1-faz B16 | szt. | 6
32 | gniazdo tablicowe 1faz 3p 16A | szt. | 6
33 | gniazdo tablicowe 3 faz 5p 32A | szt. | 2
34 | szna grzebieniowa 3-fazowa 24 mod | szt. | 1
35 | blok rozdzielczy 2 bieg we 1 x16 mm2 wyj 4 mm2 | szt. | 1
36 | gniazdo tablicowe 3 faz 5p 63A | szt | 2
37 | blok rozdzielczy 35mm2 | szt | 1
38 | wyąłcznik nad prąd 3- faz 63A | szt | 2
39 | wyąłcznik r-prad 63A 30 mA; 3-faz | szt | 2
40 | rozłącznik bezpiecznikowy RBK 125A; wiel 00+bezpieczniki | kpl | 1
41 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 30mA 10kA typ F CDF663D | szt | 2.
42 | EATON PLHT-C80/3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 80A 20k | szt | 2.
43 | schrack wyłącznik instalacyjny C16A/3N/003-A | szt. | 3.
44 | Ogranicznik przepięć B+C 4P SPBT-12/280/4 EATON | szt | 3.
45 | Złączka gwintowa 4-torowa 4x70-95mm2 LZG4-95 R35RW-01030200201 | szt | 5.
46 | Opaska ślimakowa 8 mm , długości 30m | szt | 5.
47 | Gniazda ogrodowe ORNO OR-AE-13185 | szt | 1
48 | Pulsar Akumulator 80Ah/12V Agm Hpb80-12 | szt | 2
49 | Gniazdo natynkowe 32A trójfazowe 5 bolcowe. | szt | 5
50 | rozłacznik bezpiecznikowy 32A; 3-faz | szt | 1
51 | linka LgY 10mm2 żółto zielona | mb | 25
52 | linka LgY 10mm2 czarna | mb | 30
53 | linka LgY 10mm2 niebieska | mb | 30
Razem: