## zest_materiału
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |  |  | Zał. nr 1 do Zapytania o cenę z dnia 06. 04. 2023r.
Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż. do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu
Zestawienie materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Uwagi
1 | wąż hydrantowy Ø52 l=20m (PN 1,6 Mpa) | 10 | szt.
2 | zawór hydrantowy Ø52 (PN 1,6 Mpa) | 20 | szt.
3 | nasada Ø52 z gwintem wewnętrznym (PN 1,6 Mpa) | 20 | szt.
4 | kolana hamburskie DN 100 45 stopni | 10 | szt.
5 | uszczelki DN 100 PN 16 zbrojone | 200 | szt.
6 | kotwy M 16x200 MTH | 100 | szt.
7 | kotwy M16x250 MTH | 100 | szt.
8 | łańcuch gospodarczy D1 Ø10 | 150 | mb
9 | śruby M16x110 z nakrętkami | 250 | szt.
10 | zawór zwrotny DN100 PN16 | 5 | szt.
11 | zasuwy kołnierzowe DN100 PN16 | 5 | szt.
12 | wąż gumowy Ø 100 PN16 | 100 | mb
13 | choinka z kołnierzem DN 100 PN 16 | 10 | szt.
14 | ściski do choinek z kołnierzem z pozycji 13 | 20 | szt.
15 | dysza hydrantowa z zaworem - tzw. prądownica | 20 | szt.
16 | klucz do hydrantu | 15 | szt.

## zest_materiału_cennik
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | [8 empty] | Zał. nr 2 do formularza ofertowego z dnia: …………………………..
Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż. do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu
Zestawienie cen i kosztów materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Cena jednostkowa netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT |  | Koszt brutto | Uwagi
|  |  |  | zł | zł | % |  | zł
1 | wąż hydrantowy Ø52 l=20m (PN 1,6 Mpa) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | zawór hydrantowy Ø52 (PN 1,6 Mpa) | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | nasada Ø52 z gwintem wewnętrznym (PN 1,6 Mpa) | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | kolana hamburskie DN 100 45 stopni (obustronnie cynkowane ogniowo, bezszwowe o średnicy DN 100/108 przystosowane do ciśnienia 2,5 Mpa) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | uszczelki gumowo - metalowe DN 100 PN16 | 200 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | kotwy M 16x200 MTH | 100 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | kotwy M16x250 MTH | 100 | szt. |  | 0 |  |  | 0
8 | łańcuch gospodarczy D1 Ø10 | 150 | mb |  | 0 |  |  | 0
9 | śruby M16x110 z nakrętkami | 250 | szt. |  | 0 |  |  | 0
10 | zawór zwrotny DN100 PN16 | 5 | szt. |  | 0 |  |  | 0
11 | zasuwy kołnierzowe DN100 PN16 | 5 | szt. |  | 0 |  |  | 0
12 | wąż gumowy Ø100 PN16 | 100 | mb |  | 0 |  |  | 0
13 | choinka z kołnierzem DN 100 PN 16 | 10 | szt. |  | 0 |  |  | 0
14 | ściski do choinek z kołnierzem z pozycji 13 | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | dysza hydrantowa z zaworem - tzw. prądownica | 20 | szt. |  | 0 |  |  | 0
16 | klucz do hydrantu | 15 | szt. |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0