## zest_materiału
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |  |  | Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 05. 03. 2024r.
Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż. do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu
Zestawienie materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Uwagi
1 | wąż hydrantowy Ø52 l=20m (PN 1,6 Mpa) | 10 | szt.
2 | zawór hydrantowy Ø52 (PN 1,6 Mpa) | 15 | szt.
3 | nasada Ø52 z gwintem wewnętrznym (PN 1,6 Mpa) | 10 | szt.
4 | kolano hamburskie DN 100 90 stopni | 10 | szt.
5 | zasuwa Ø 100 PN16 (rozstaw 190mm) + pokrętło | 5 | szt.
6 | śruba M16x110 kl. 5.8, ocynk, gwint pełny | 40 | szt.
7 | nakrętka M16 ocynk | 40 | szt.
8 | podkładka M16 ocynk | 40 | szt.
9 | rura ocynkowana Ø 100 L=3000mm 02+32 PN16 | 10 | szt.
10 | szafka hydrantowa z kompletnym wyposażeniem | 10 | szt.
11 | uszczelki DN 100 PN 16 zbrojone | 100 | szt.
12 | śruba M16x180 z nakrętką i podkładką | 20 | szt.
13 | mufa stalowa ocynk 2 cale l=56mm | 10 | szt.
14 | uszczelka do hydrantu z poz. 1 | 30 | szt.
15 | zasuwa Ø 100 PN20 (rozstaw 290mm) | 2 | szt.
16 | zasuwa Ø 80 PN20 (rozstaw 280mm) | 2 | szt.
17 | zasuwa Ø 80 PN40 (rozstaw 280mm) | 4 | szt.

## zest_materiału_cennik
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | [8 empty] | Zał. nr 2 do formularza ofertowego z dnia: …………………………..
Zakup i dostawa materiału i osprzętu ppoż. do utrzymania we właściwym stanie technicznym instalacji przeciwpożarowych eksploatowanych w wyrobiskach dołowych we wszystkich obiektach i rejonach MGW w Zabrzu
Zestawienie cen i kosztów materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Cena jednostkowa netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT |  | Koszt brutto | Uwagi
|  |  |  | zł | zł | % |  | zł
1 | wąż hydrantowy Ø52 l=20m (PN 1,6 Mpa) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
2 | zawór hydrantowy Ø52 (PN 1,6 Mpa) | 15 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | nasada Ø52 z gwintem wewnętrznym (PN 1,6 Mpa) | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
4 | kolano hamburskie DN 100 90 stopni | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
5 | zasuwa Ø 100 PN16 (rozstaw 190mm) + pokrętło | 5 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
6 | śruba M16x110 kl. 5.8, ocynk, gwint pełny | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
7 | nakrętka M16 ocynk | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
8 | podkładka M16 ocynk | 40 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | rura ocynkowana Ø 100 L=3000mm 02+32 PN16 | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | szafka hydrantowa z kompletnym wyposażeniem | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | uszczelka DN 100 PN 16 zbrojone | 100 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | śruba M16x180 z nakrętką i podkładką | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | mufa stalowa ocynk 2 cale l=56mm | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | uszczelka do hydrantu z poz. 1 | 30 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | zasuwa Ø 100 PN20 (rozstaw 290mm) | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
16 | zasuwa Ø 80 PN20 (rozstaw 280mm) | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
17 | zasuwa Ø 80 PN40 (rozstaw 280mm) | 4 | szt. |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0