## zest_materiału
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |  |  | Zał. nr 1 do Zapytania o cenę z dnia 17. 03. 2022r.
Zakup i dostawa osprzętu niezbędnego do rozbudowy instalacji teletechnicznej zabudowanej na poziomie 80 w wyrobiskach GKSD w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zgodnie z posiadanymi projektami
Zestawienie materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Uwagi
1 | Skrzynka teletechniczna do pracy w sieci magistralnej systemu łączności ogólnozakładowej i alarmowania oraz monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach (np.: skrzynka teletechniczna typu SRT/i/m - KVA40S-2xM40x1,5+6xM20x1,5) | 2 | szt.
2 | Skrzynka teletechniczna przelotowa do pracy w sieci systemu łączności ogólnozakładowej i alarmowania oraz monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach posiadająca min. ilość wpustów kablowych – 2 przelotowe + 4 odpływowe - (np.: skrzynka teletechniczna typu STP16) | 17 | szt.
3 | telefono-sygnalizatory typu PST-N wraz z panelami liniowymi separującymi współpracującymi z centralą OPENSCAPE 4000 | 6 | kpl.
4 | telefon TP-N | 7 | szt.
5 | kabel teletechniczny typu YnTKGX 2x2x0,8 | 100 | mb
6 | kabel teletechniczny typu YTKGXFtZnyn 33x2x0,8 | 650 | mb

## zest_materiału_cennik
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu | [8 empty] | Zał. nr 2 do formularza ofertowego z dnia: …………………………..
Zakup i dostawa osprzętu niezbędnego do rozbudowy instalacji teletechnicznej zabudowanej na poziomie 80 w wyrobiskach GKSD w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zestawienie cen i kosztów materiałów do wykonania zadania
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | jedn. | Cena jednostkowa netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT |  | Koszt brutto | Uwagi
|  |  |  | zł | zł | % |  | zł
1 | Skrzynka teletechniczna do pracy w sieci magistralnej systemu łączności ogólnozakładowej i alarmowania oraz monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach (np.: skrzynka teletechniczna typu SRT/i/m - KVA40S-2xM40x1,5+6xM20x1,5) | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Skrzynka teletechniczna przelotowa do pracy w sieci systemu łączności ogólnozakładowej i alarmowania oraz monitorowania składu parametrów atmosfery w wyrobiskach posiadająca min. ilość wpustów kablowych – 2 przelotowe + 4 odpływowe - (np.: skrzynka teletechniczna typu STP16) | 17 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | telefono-sygnalizatory typu PST-N wraz z panelami liniowymi separującymi współpracującymi z centralą OPENSCAPE 4000 | 6 | kpl. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | telefon TP-N | 7 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | kabel teletechniczny typu YnTKGX 2x2x0,8 | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | kabel teletechniczny typu YTKGXFtZnyn 33x2x0,8 | 650 | mb |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | RAZEM: | 0 |  |  | 0