## wykaz częsci zamiennych
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
ujętych w postępowaniu na serwis systemu bezpieczeństwa SMT-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego we wszystkich obiektach MGW w Zabrzu
Pozycje nowych części zamiennych
Nazwa |  | Uwagi
Kaseta MZT-10 | Kaseta MZT-10 (kompletna)
Karta ZS-2 | Karta ZS-2 (kompletna)
Karta MT-1 | Karta MT-1 (kompletna)
Karta ZL-60M | Karta ZL-60M, ZL-60F, ZL-50F (kompletna)
Blok obsługi transmisji sieciowej BOTS | Panel dystrybucji napięć
Switch 19"
Kaseta konwerterów
Zasilacz
Konwerter opto TX/FX
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Switch 19" zarządzalny
Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
Wkładka świadtłowodowa (mGBIC) 1GBit
Wkładka świadtłowodowa (mGBIC) 100MBit
Jednostka sterująca – komputer nadrzędny wraz z monitorem | Płyta główna
Pamięć RAM (1 szt)
Procesor
Wentylator procesora
Wentylator obudowy
Wentylator zasilacza
Zasilacz sieciowy
Napęd CD/DVD
Karta sieciowa
Karta grafiki (1 szt.)
Dysk HDD
Obudowa tower
Monitor LCD 24" (lub większy)
Mysz
Klawiatura
Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
Dysk SSD
Obudowa rack 19" 4U
Oprogramowanie systemowe (Windows 10 lub nowsze)
Drukarka systemowa
Tusz do drukarki systemowej (pojedyńczy kolor)
Extender HDMI-HDMI (1 kpl)
Extender VGA-VGA (1kpl)
Extender USB
Kabel HDMI 1-2m
Kabel HDMI 5m
Kabel HDMI 10m
Kabel HDMI aktywny (=>15m)
Karta graficzna specjalistyczna (3-4 portowa)
Kabel USB (1-5m)
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Sterownik CMC-5 | Płyta główna
Pamięć RAM (1 szt)
Procesor
Wentylator procesora
Wentylator zasilacza
Zasilacz sieciowy
Pamięć Flash z adapterem
Karta sieciowa
Karta grafiki
Karta Multi RS
Konwerter Ethernet/opto
Obudowa
Monitor LCD 19" z ramką montażową
Monitor LCD 19"
Klawiatura przemysłowa
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
Dysk SSD
Oprogramowanie systemowe (Windows 10 lub nowsze)
Wentylator obudowy
Konwerter RS-232/opto
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Sterownik wersja PC
Sterownik przemysłowy - moduł KMS
Zasilacz sieciowy 24V
Obudowa rack 19" 4U
Moduł KVM
Regulator temperatury
Podzespoły centrali CMC-5 | Wentylator główny dachowy (wolnoobrotowy)
Wentylator główny stojaka (wysokoobrotowy)
Panel dystrybucji napięć
Kaseta MZT-10 (kompletna)
Moduł KVM
Regulator temperatury
Switch 19"
Switch 19" zarządzalny
Mikroprocesorowa stacja pogodowa MSP-1 | Moduł pomiarowy cisnienia barometrycznego
Moduł pomiarowy temperatury i wilgotności względnej
Moduł pomiarowy temperatury zewnetrznej
Moduł transmisji Ethernet
Wyświetlacz LCD
Blok stabilizatorów napięć
Płyta elektroniki
Złącze komunikacyjne zewnętrzne
Listwa przyłączowa
Zasilacz sieciowy zewnetrzny
Obudowa
Serwer synchronizacji czasu SSC | Moduł GPS
Płyta elektroniki
Wyświetlacz LCD
Moduł transmisji Ethernet
Blok stabilizatorów napięć
Kontroler
Obudowa
Listwa przyłączowa
Switch programowalny
Zasilacz sieciowy zewnetrzny
Transmisja radiolinia | Modem DSL - ethernet
Antena
Część dołowa | Metanomierz typu: MM2P, MM2PW, MM2PW/A, MM4
Czujnik tlenku węgla typu: DCO
Czujnik tlenu typu: DOX
Anemometr stacjonarny typu: AS-3E3
Uniwersalny czujnik stacjonarny tlenu typu UCS 1[O2]TEL
Uniwersalny czujnik stacjonarny tlenku węgla typu UCS 1[CO]TEL
Uniwersalny czujnik stacjonarny dwutlenku węgla typu UCS 1[CO2]TEL
Uniwersalny czujnik stacjonarny ciśnienia atmosferycznego typu UCS 1[PAT]TEL
Czujnik różnicy ciśnień typu: DRC
Czujnik wilgotności, temperatury i ciśnienia typu: DHT
Mini centrala typu: MCCD-01
Klawiatura kalibracyjna typu: KB-1
Nazwa |  | Uwagi
SAT | Kaseta separacji iskrobezpiecznej KSI-SAT
Kaseta zasilająca KSI
Kaseta VoIP
Karta sterownika VoIP
Karta współpracy z VoIP
Bramka VoIP
Zespoły | Zespół liniowy, separujący LPN
Zespół sterujący OSA
Zespół GURU
GURU Karta procesora WSB-PV-D5251-R10
GURU Magistrala pasywna PX-14S3-RS-R50
Przetwornice | Przetwornica napięcia 48/48 DC/DC typ N300-E
Przetwornica napięcia 48/+12V typ N50B/4A
Zasilacz 48/5V TELVIS
Karty specjalistyczne | PDK-SAT KARTA KTD
Nazwa |  | Uwagi
UPS ENERTRONIC S, MERAWEX | Moduł mocy 1,25 kVA
Bypass
Interfejs przekaźnikowy
Ładowarka akumulatorów
Wentylator ładowarki
Wentylator UPS
Wykaz części i podzespołów | Bezpiecznik automatyczny
Przetwornica napięcia B121-D
Siłownia SI-48-48 Merawex
Inverter Merawex
Fideltronik UPS
Bateria akumulatorów (Fideltronik)
Czujniki: DCO, DCD IR, MCO, MO2 - elementy wspólne | Moduł zasilacza
Płytka główna
Płytka klawiatury
Wyświetlacz (część szybkozużywająca się)
Kabel K1
Kabel K6/1 ze złączem CON-SERWIS
Dławnica PG13,5
Pierścień dociskowy-2 komory KM-4Z
Spiek OBLP
Filtr siatkowy
Korpus obudowy z dystansówkami i dławikami
Pokrywa komory przyłączowej
Pokrywa komory czujnika
Obudowa kompletna
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe-mechaniczne
Nakrętka specjalna
Lakierowanie obudowy
Czujnik: DCO, MCO | Czujnik CO
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora – Czujnik CO
(część szybkozużywająca się
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Czujnik DOX, MO2 | Czujnik O2
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora - Czujnik O2
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Czujnik DCD IR | Czujnik CO2
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora - Czujnik CO2
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Czujniki MRC, DRC - elementy wspólne | Moduł zasilacza
Płytka klawiatury
Wyświetlacz płytki głównej
Kabel K1
Kabel K2
Dławica PG13,5
Pokrywa komory przyłączowej
Pokrywa komory czujnika
Korpus obudowy z dystansówkami i dławikami
Obudowa kompletna
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe-mechaniczne
Lakierowanie obudowy
Czujnik MRC, DRC | Czujnik ciśnienia
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora – czujnika ciśnienia
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Kabel K6/1
Płytka główna
Złącze wielostykowe
Wąż hydrauliczny (mb)
Króciec przyłączeniowy
Anemometr AS-3, AS-3ES, AS-4ES | Obudowa podstawa
Pokrywa komory przyłączowej
Głowica anemometru
(część szybkozużywająca się)
Okno wyświetlacza
Uszczelka pokrywy
Zawiesie
Zaczep
Złącze
Przepust
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe-mechaniczne
Lakierowanie obudowy
Lakierowanie płyt
Płyta elektroniki
Zespół pomiarowy
Wyświetlacz
Elementy elektroniki
Sygnalizator WSO | Obudowa podstawa
Obudowa pokrywa
Moduł sterowania
Moduł zasilania
Moduł sygnalizacji optycznej/akustycznej
Elementy elektroniki
Elementy montażowe (mechaniczne)
Centralka MCCD-01 | Element
Płytka procesora
Moduł zasilacza
Blok akumulatorów
Moduł wejść analogowych AI4
Moduł wejść/wyjść dwustanowych DI4/DO2
Moduł wejść dwustanowych DI8
Moduł wyjść dwustanowych DO6
Kabel K1
Kabel K3
Kabel K4
Kabel K6 (KB-1)
Kabel K7W-L
Korpus obudowy (2 moduły we/wy)
Pokrywa komory procesora
Pokrywa komory przyłączowej
Płytka izolacyjna
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe (mechaniczne)
Lakierowanie obudowy
Anemometr DAV | Obudowa kompletna
Moduł zasilacza
Płyta główna
Wyświetlacz
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe mechaniczne
Lakierowanie obudowy
Kabel CKM/W
Głowica pomiarowa GAV
(część szybkozużywająca się)
Element
Zawiesie głowicy pomiarowej
Złącze klawiatury kalibracyjnej
Obwody wejść dwustanowych
Obwody wyjść dwustanowych
Przepust kablowy
Listwa zaciskowa
Sygnalizator optyczny
Centralka MKS-2 | Moduł procesora
Moduł zasilania
Moduł I/O
Moduł wyświetlacza
Płytka złącz
Obudowa górna
Obudowa dolna
Klawiatura
Maskownica z szybką
Tabliczka znamionowa
Płytka obwodów wyjściowych
Płytka obwodów wyjściowych separowanych
Płytka obwodów wejściowych
Przepust Atex
Elementy montażowe elektryczne
Elementy montażowe mechaniczne
Czujnik UCS-1 | Płyta główna RS
Płyta główna TL
Akumulator
Płyta wyświetlacza
Płyta I/O
Płyta złącz
Obwód kontroli ciągłości
Obudowa pojedyncza
Obudowa podwójna
Obudowa LED
Przyłącze PRC
Obudowa sensora
Filtr komory
Dławnica przewodu
Płyta komory O2
(część szybkozużywająca się)
Sensor O2
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory PRC
(część szybkozużywająca się)
Sensor PRC
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory CO
(część szybkozużywająca się)
Sensor CO
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory TH, CH4, CO2
(część szybkozużywająca się)
Sensor TH
(część szybkozużywająca się)
Sensor CH4
(część szybkozużywająca się)
Sensor CO2
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory PAT
(część szybkozużywająca się)
Sensor PAT
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Elementy montażowe elektryczne
Elementy montażowe mechaniczne
Wąż hydrauliczny (mb) do czujnika PAT, PRC
Króciec przyłączeniowy do czujnika PAT, PRC
Tabliczka znamionowa
Dołowy Transparent Iskrobezpieczny typu DTI | Korpus
Pokrywa z oknem
Dławica kablowa
Moduł procesora
Moduł matrycy LED
Złącza elektryczne
Elementy montażowe mechaniczne
Elementy montażowe elektryczne
Telefon-sygnalizator PST-N, TIG | Obudowa OUT – kpl.
Obudowa OUT – Pokrywa
Wkładka głośnikowa
Klawiatura stykowa PST
Nakładka na klawiaturę stykową PST
Układ pośredniczący do klawiatury
Mikrofon w pokrywie
Płytka elektroniki PST
Mikrotelefon PST
Elementy mechaniczne montażowe
Iskrobezpieczne Źródło Akumulatorowe BZI
Tabliczka znamionowa
Telefon PST-N (kompletny)
Kamery cyfrowe dołowe | Obiektyw z przetwornikiem
Elektronika (karta elektroniki)
Kable, elementy izolacyjne, uszczelki kamery
Mufa kablowa, światłowodowa
Materiały mechaniczne mufy kablowej, światłowodowej
Przetwornica 48V/12V, 48V/9V
Zasilacz kamery 48V
Kamera cyfrowa (kompletna)
Konwerter światłowodowy do Kamery cyfrowej
Siłownia | Bramka analogowa GSM z portami FXS i FXO
akumulator AM 5-12
Akumulator APC-RBC2, 12V/7Ah
akumulator CSB 1224W T2T1
akumulator CSB EVX 12120F2 12V/12Ah
akumulator CSB GP12120 F2 12V/12Ah
akumulator CSB GP1272 12V/7,2Ah
Akumulator EPL 85 - 12
Akumulator HZY 12 - 110
Akumulator LTL 12 - 55
Akumulator MW 26 - 12
Akumulator MWP 12 - 7
Akumulator MWP 40 - 12
Akumulator MWP 65 - 12
Akumulator MWP120-12
Akumulator MWP150-12B
Akumulator MXL 200 - 12
Łączniki akumulatorowe
Ogniwo 3OPzS 150
Zestaw 6SP180/12V
Moduł UPS DR-UPS40
Zasilacz DR-120-24
Zasilacz DR-75-24
Zasilacz DRP-240-24
Zasilacz MDR-20-24
Elektronika obwodu kontroli FUB
Elektronika obwodu mocy FUH
Elektronika obwodu sterowania FUB
Falownik FUC 230/1 blok filtracji
Falownik FUC 230/1 płyta główna
Falownik FUC karta sterownika
Inwertor FUH 230/2,5
Moduł Bypass do siłowni FBE 60/230/2,5-12,5 (remont )
Moduł FBE 60/230/2,5-12,5 (remont )
Moduł FUB 230/3,3 (remont )
Panel moduł inwertera FUB
Panel-moduł inwertera FUC
Płytka zespołu filtracji PDJ 48/6
Płytka zespołu prostowniczego PDH 48/30
Płytka zespołu prostowniczego PDJ 48/6
Płytka zespołu synchronizacji PDJ 48/6
Podzespoły elektroniczne prostownika PDH 48/30
Podzespoły elektroniczne prostownika PDJ 48/6
Prostownik ZM600-48K siłowni SI-48-ZME-3000 remont
Centrale telefoniczne | Zasilacz do półki LUNA2 Power Supply Unit
Moduł łącza ISDN PRA ISDN S2M Card (DIUT2) for OpenScape Business X8
Procesor sterujący OpenScape Business X8 Mainboard OCCL
Moduł 24 portów analogowych wewnętrznych Analog Subscriber Line Module 24 Ports (SLMAV24N), for OpenScape Business X8
Moduł 8 portów miejskich analogowych Analog Trunk Module (TMANI)
Moduł 24 portów analogowych wewnętrznych Subscriber Line Module Analog with CLIP and MWI (SLMAV, 24 Ports)
Moduł łącza ISDN PRA Digital Interface Unit for E1 Network/Exchange Interface (DIUT2)
Moduł 8 portów miejskich analogowych Analog Trunk Module (TMANI) with Metering (GEE)
Zasilacz do modułu sterującego EcoServer OpenScape 4000 DC Power Supply for EcoServer or OS4k Branch
Moduł VoIP STMI4 (60)
Moduł główny sterowania systemem OS4k EcoServer Base Unit
Pozycje regenerowanych części zamiennych
Nazwa |  | Uwagi
Kaseta MZT-10 | Plater kasety
Moduł złącz telemetrycznych Highband z okablowaniem
Kaseta MZT-10 (kompletna)
Karta ZS-2 | Blok obwodów wyjściowych 24V DC
Blok obwodów wyjściowych 8V DC
Blok zabezpieczeń przeciążenia prądowego
Blok zabezpieczenia nadnapięciowego
Transformator separujący
Karta ZS-2 (kompletna)
Karta MT-1 | Blok obwodów transmisji Ethernet
Blok obwodów transmisji RS-485
Karta MT-1 (kompletna)
Karta ZL-60M | Blok mikroprocesora
Blok konwertera TTL/RS-485
Blok transmisji modemowej
Blok separacji iskrobezpiecznej
Transformator przetwornicy
Karta ZL-60M (kompletna)
Mikroprocesorowa stacja pogodowa MSP-1 | Blok stabilizatorów napięć
Płyta elektroniki
Złącze komunikacyjne zewnętrzne
Serwer synchronizacji czasu SSC | Płyta elektroniki
Blok stabilizatorów napięć

## cennik częsci_zal_oferta
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego i umowy
CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH
ujętych w postępowaniu na serwis systemu bezpieczeństwa SMT-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego we wszystkich obiektach MGW w Zabrzu
Pozycje nowych części zamiennych
Nazwa |  | Cena netto
Kaseta MZT-10 | Kaseta MZT-10 (kompletna)
Karta ZS-2 | Karta ZS-2 (kompletna)
Karta MT-1 | Karta MT-1 (kompletna)
Karta ZL-60M | Karta ZL-60M, ZL-60F, ZL-50F (kompletna)
Blok obsługi transmisji sieciowej BOTS | Panel dystrybucji napięć
Switch 19"
Kaseta konwerterów
Zasilacz
Konwerter opto TX/FX
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Switch 19" zarządzalny
Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
Wkładka świadtłowodowa (mGBIC) 1GBit
Wkładka świadtłowodowa (mGBIC) 100MBit
Jednostka sterująca – komputer nadrzędny wraz z monitorem | Płyta główna
Pamięć RAM (1 szt)
Procesor
Wentylator procesora
Wentylator obudowy
Wentylator zasilacza
Zasilacz sieciowy
Napęd CD/DVD
Karta sieciowa
Karta grafiki (1 szt.)
Dysk HDD
Obudowa tower
Monitor LCD 24" (lub większy)
Mysz
Klawiatura
Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
Dysk SSD
Obudowa rack 19" 4U
Oprogramowanie systemowe (Windows 10 lub nowsze)
Drukarka systemowa
Tusz do drukarki systemowej (pojedyńczy kolor)
Extender HDMI-HDMI (1 kpl)
Extender VGA-VGA (1kpl)
Extender USB
Kabel HDMI 1-2m
Kabel HDMI 5m
Kabel HDMI 10m
Kabel HDMI aktywny (=>15m)
Karta graficzna specjalistyczna (3-4 portowa)
Kabel USB (1-5m)
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Sterownik CMC-5 | Płyta główna
Pamięć RAM (1 szt)
Procesor
Wentylator procesora
Wentylator zasilacza
Zasilacz sieciowy
Pamięć Flash z adapterem
Karta sieciowa
Karta grafiki
Karta Multi RS
Konwerter Ethernet/opto
Obudowa
Monitor LCD 19" z ramką montażową
Monitor LCD 19"
Klawiatura przemysłowa
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Zasilacz konwerterów Ethernet-opto
Filtr przeciwzakłóceniowy typu UPS
Dysk SSD
Oprogramowanie systemowe (Windows 10 lub nowsze)
Wentylator obudowy
Konwerter RS-232/opto
Światłowód ST/ST, ST/SC, SC/SC
Sterownik wersja PC
Sterownik przemysłowy - moduł KMS
Zasilacz sieciowy 24V
Obudowa rack 19" 4U
Moduł KVM
Regulator temperatury
Podzespoły centrali CMC-5 | Wentylator główny dachowy (wolnoobrotowy)
Wentylator główny stojaka (wysokoobrotowy)
Panel dystrybucji napięć
Kaseta MZT-10 (kompletna)
Moduł KVM
Regulator temperatury
Switch 19"
Switch 19" zarządzalny
Mikroprocesorowa stacja pogodowa MSP-1 | Moduł pomiarowy cisnienia barometrycznego
Moduł pomiarowy temperatury i wilgotności względnej
Moduł pomiarowy temperatury zewnetrznej
Moduł transmisji Ethernet
Wyświetlacz LCD
Blok stabilizatorów napięć
Płyta elektroniki
Złącze komunikacyjne zewnętrzne
Listwa przyłączowa
Zasilacz sieciowy zewnetrzny
Obudowa
Serwer synchronizacji czasu SSC | Moduł GPS
Płyta elektroniki
Wyświetlacz LCD
Moduł transmisji Ethernet
Blok stabilizatorów napięć
Kontroler
Obudowa
Listwa przyłączowa
Switch programowalny
Zasilacz sieciowy zewnetrzny
Transmisja radiolinia | Modem DSL - ethernet
Antena
Część dołowa | Metanomierz typu: MM2P, MM2PW, MM2PW/A, MM4
Czujnik tlenku węgla typu: DCO
Czujnik tlenu typu: DOX
Anemometr stacjonarny typu: AS-3E3
Uniwersalny czujnik stacjonarny tlenu typu UCS 1[O2]TEL
Uniwersalny czujnik stacjonarny tlenku węgla typu UCS 1[CO]TEL
Uniwersalny czujnik stacjonarny dwutlenku węgla typu UCS 1[CO2]TEL
Uniwersalny czujnik stacjonarny ciśnienia atmosferycznego typu UCS 1[PAT]TEL
Czujnik różnicy ciśnień typu: DRC
Czujnik wilgotności, temperatury i ciśnienia typu: DHT
Mini centrala typu: MCCD-01
Klawiatura kalibracyjna typu: KB-1
Nazwa |  | Cena netto
SAT | Kaseta separacji iskrobezpiecznej KSI-SAT
Kaseta zasilająca KSI
Kaseta VoIP
Karta sterownika VoIP
Karta współpracy z VoIP
Bramka VoIP
Zespoły | Zespół liniowy, separujący LPN
Zespół sterujący OSA
Zespół GURU
GURU Karta procesora WSB-PV-D5251-R10
GURU Magistrala pasywna PX-14S3-RS-R50
Przetwornice | Przetwornica napięcia 48/48 DC/DC typ N300-E
Przetwornica napięcia 48/+12V typ N50B/4A
Zasilacz 48/5V TELVIS
Karty specjalistyczne | PDK-SAT KARTA KTD
Nazwa |  | Cena netto
UPS ENERTRONIC S, MERAWEX | Moduł mocy 1,25 kVA
Bypass
Interfejs przekaźnikowy
Ładowarka akumulatorów
Wentylator ładowarki
Wentylator UPS
Wykaz części i podzespołów | Bezpiecznik automatyczny
Przetwornica napięcia B121-D
Siłownia SI-48-48 Merawex
Inverter Merawex
Fideltronik UPS
Bateria akumulatorów (Fideltronik)
Czujniki: DCO, DCD IR, MCO, MO2 - elementy wspólne | Moduł zasilacza
Płytka główna
Płytka klawiatury
Wyświetlacz (część szybkozużywająca się)
Kabel K1
Kabel K6/1 ze złączem CON-SERWIS
Dławnica PG13,5
Pierścień dociskowy-2 komory KM-4Z
Spiek OBLP
Filtr siatkowy
Korpus obudowy z dystansówkami i dławikami
Pokrywa komory przyłączowej
Pokrywa komory czujnika
Obudowa kompletna
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe-mechaniczne
Nakrętka specjalna
Lakierowanie obudowy
Czujnik: DCO, MCO | Czujnik CO
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora – Czujnik CO
(część szybkozużywająca się
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Czujnik DOX, MO2 | Czujnik O2
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora - Czujnik O2
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Czujnik DCD IR | Czujnik CO2
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora - Czujnik CO2
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Czujniki MRC, DRC - elementy wspólne | Moduł zasilacza
Płytka klawiatury
Wyświetlacz płytki głównej
Kabel K1
Kabel K2
Dławica PG13,5
Pokrywa komory przyłączowej
Pokrywa komory czujnika
Korpus obudowy z dystansówkami i dławikami
Obudowa kompletna
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe-mechaniczne
Lakierowanie obudowy
Czujnik MRC, DRC | Czujnik ciśnienia
(część szybkozużywająca się)
Płytka detektora – czujnika ciśnienia
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Kabel K6/1
Płytka główna
Złącze wielostykowe
Wąż hydrauliczny (mb)
Króciec przyłączeniowy
Anemometr AS-3, AS-3ES, AS-4ES | Obudowa podstawa
Pokrywa komory przyłączowej
Głowica anemometru
(część szybkozużywająca się)
Okno wyświetlacza
Uszczelka pokrywy
Zawiesie
Zaczep
Złącze
Przepust
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe-mechaniczne
Lakierowanie obudowy
Lakierowanie płyt
Płyta elektroniki
Zespół pomiarowy
Wyświetlacz
Elementy elektroniki
Sygnalizator WSO | Obudowa podstawa
Obudowa pokrywa
Moduł sterowania
Moduł zasilania
Moduł sygnalizacji optycznej/akustycznej
Elementy elektroniki
Elementy montażowe (mechaniczne)
Centralka MCCD-01 | Element
Płytka procesora
Moduł zasilacza
Blok akumulatorów
Moduł wejść analogowych AI4
Moduł wejść/wyjść dwustanowych DI4/DO2
Moduł wejść dwustanowych DI8
Moduł wyjść dwustanowych DO6
Kabel K1
Kabel K3
Kabel K4
Kabel K6 (KB-1)
Kabel K7W-L
Korpus obudowy (2 moduły we/wy)
Pokrywa komory procesora
Pokrywa komory przyłączowej
Płytka izolacyjna
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe (mechaniczne)
Lakierowanie obudowy
Anemometr DAV | Obudowa kompletna
Moduł zasilacza
Płyta główna
Wyświetlacz
Tabliczka znamionowa
Elementy montażowe mechaniczne
Lakierowanie obudowy
Kabel CKM/W
Głowica pomiarowa GAV
(część szybkozużywająca się)
Element
Zawiesie głowicy pomiarowej
Złącze klawiatury kalibracyjnej
Obwody wejść dwustanowych
Obwody wyjść dwustanowych
Przepust kablowy
Listwa zaciskowa
Sygnalizator optyczny
Centralka MKS-2 | Moduł procesora
Moduł zasilania
Moduł I/O
Moduł wyświetlacza
Płytka złącz
Obudowa górna
Obudowa dolna
Klawiatura
Maskownica z szybką
Tabliczka znamionowa
Płytka obwodów wyjściowych
Płytka obwodów wyjściowych separowanych
Płytka obwodów wejściowych
Przepust Atex
Elementy montażowe elektryczne
Elementy montażowe mechaniczne
Czujnik UCS-1 | Płyta główna RS
Płyta główna TL
Akumulator
Płyta wyświetlacza
Płyta I/O
Płyta złącz
Obwód kontroli ciągłości
Obudowa pojedyncza
Obudowa podwójna
Obudowa LED
Przyłącze PRC
Obudowa sensora
Filtr komory
Dławnica przewodu
Płyta komory O2
(część szybkozużywająca się)
Sensor O2
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory PRC
(część szybkozużywająca się)
Sensor PRC
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory CO
(część szybkozużywająca się)
Sensor CO
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory TH, CH4, CO2
(część szybkozużywająca się)
Sensor TH
(część szybkozużywająca się)
Sensor CH4
(część szybkozużywająca się)
Sensor CO2
(część szybkozużywająca się)
Płyta komory PAT
(część szybkozużywająca się)
Sensor PAT
(część szybkozużywająca się)
Płytka komory pomiarowej
(część szybkozużywająca się)
Elementy montażowe elektryczne
Elementy montażowe mechaniczne
Wąż hydrauliczny (mb) do czujnika PAT, PRC
Króciec przyłączeniowy do czujnika PAT, PRC
Tabliczka znamionowa
Dołowy Transparent Iskrobezpieczny typu DTI | Korpus
Pokrywa z oknem
Dławica kablowa
Moduł procesora
Moduł matrycy LED
Złącza elektryczne
Elementy montażowe mechaniczne
Elementy montażowe elektryczne
Telefon-sygnalizator PST-N, TIG | Obudowa OUT – kpl.
Obudowa OUT – Pokrywa
Wkładka głośnikowa
Klawiatura stykowa PST
Nakładka na klawiaturę stykową PST
Układ pośredniczący do klawiatury
Mikrofon w pokrywie
Płytka elektroniki PST
Mikrotelefon PST
Elementy mechaniczne montażowe
Iskrobezpieczne Źródło Akumulatorowe BZI
Tabliczka znamionowa
Telefon PST-N (kompletny)
Kamery cyfrowe dołowe | Obiektyw z przetwornikiem
Elektronika (karta elektroniki)
Kable, elementy izolacyjne, uszczelki kamery
Mufa kablowa, światłowodowa
Materiały mechaniczne mufy kablowej, światłowodowej
Przetwornica 48V/12V, 48V/9V
Zasilacz kamery 48V
Kamera cyfrowa (kompletna)
Konwerter światłowodowy do Kamery cyfrowej
Siłownia | Bramka analogowa GSM z portami FXS i FXO
akumulator AM 5-12
Akumulator APC-RBC2, 12V/7Ah
akumulator CSB 1224W T2T1
akumulator CSB EVX 12120F2 12V/12Ah
akumulator CSB GP12120 F2 12V/12Ah
akumulator CSB GP1272 12V/7,2Ah
Akumulator EPL 85 - 12
Akumulator HZY 12 - 110
Akumulator LTL 12 - 55
Akumulator MW 26 - 12
Akumulator MWP 12 - 7
Akumulator MWP 40 - 12
Akumulator MWP 65 - 12
Akumulator MWP120-12
Akumulator MWP150-12B
Akumulator MXL 200 - 12
Łączniki akumulatorowe
Ogniwo 3OPzS 150
Zestaw 6SP180/12V
Moduł UPS DR-UPS40
Zasilacz DR-120-24
Zasilacz DR-75-24
Zasilacz DRP-240-24
Zasilacz MDR-20-24
Elektronika obwodu kontroli FUB
Elektronika obwodu mocy FUH
Elektronika obwodu sterowania FUB
Falownik FUC 230/1 blok filtracji
Falownik FUC 230/1 płyta główna
Falownik FUC karta sterownika
Inwertor FUH 230/2,5
Moduł Bypass do siłowni FBE 60/230/2,5-12,5 (remont )
Moduł FBE 60/230/2,5-12,5 (remont )
Moduł FUB 230/3,3 (remont )
Panel moduł inwertera FUB
Panel-moduł inwertera FUC
Płytka zespołu filtracji PDJ 48/6
Płytka zespołu prostowniczego PDH 48/30
Płytka zespołu prostowniczego PDJ 48/6
Płytka zespołu synchronizacji PDJ 48/6
Podzespoły elektroniczne prostownika PDH 48/30
Podzespoły elektroniczne prostownika PDJ 48/6
Prostownik ZM600-48K siłowni SI-48-ZME-3000 remont
Centrale telefoniczne | Zasilacz do półki LUNA2 Power Supply Unit
Moduł łącza ISDN PRA ISDN S2M Card (DIUT2) for OpenScape Business X8
Procesor sterujący OpenScape Business X8 Mainboard OCCL
Moduł 24 portów analogowych wewnętrznych Analog Subscriber Line Module 24 Ports (SLMAV24N), for OpenScape Business X8
Moduł 8 portów miejskich analogowych Analog Trunk Module (TMANI)
Moduł 24 portów analogowych wewnętrznych Subscriber Line Module Analog with CLIP and MWI (SLMAV, 24 Ports)
Moduł łącza ISDN PRA Digital Interface Unit for E1 Network/Exchange Interface (DIUT2)
Moduł 8 portów miejskich analogowych Analog Trunk Module (TMANI) with Metering (GEE)
Zasilacz do modułu sterującego EcoServer OpenScape 4000 DC Power Supply for EcoServer or OS4k Branch
Moduł VoIP STMI4 (60)
Moduł główny sterowania systemem OS4k EcoServer Base Unit
Pozycje regenerowanych części zamiennych
Nazwa |  | Cena netto
Kaseta MZT-10 | Plater kasety
Moduł złącz telemetrycznych Highband z okablowaniem
Kaseta MZT-10 (kompletna)
Karta ZS-2 | Blok obwodów wyjściowych 24V DC
Blok obwodów wyjściowych 8V DC
Blok zabezpieczeń przeciążenia prądowego
Blok zabezpieczenia nadnapięciowego
Transformator separujący
Karta ZS-2 (kompletna)
Karta MT-1 | Blok obwodów transmisji Ethernet
Blok obwodów transmisji RS-485
Karta MT-1 (kompletna)
Karta ZL-60M | Blok mikroprocesora
Blok konwertera TTL/RS-485
Blok transmisji modemowej
Blok separacji iskrobezpiecznej
Transformator przetwornicy
Karta ZL-60M (kompletna)
Mikroprocesorowa stacja pogodowa MSP-1 | Blok stabilizatorów napięć
Płyta elektroniki
Złącze komunikacyjne zewnętrzne
Serwer synchronizacji czasu SSC | Płyta elektroniki
Blok stabilizatorów napięć
Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT wysokości: ……. %