## Arkusz1
formularz cenowy
Deklaruję wykonanie zamówienia na zadanie pn. : |  |  |  |  | „Sukcesywna dostawa materiałów oraz narzędzi teleinformatycznych”
Nazwa/Adres/NIP/REGON - Wykonawcy :
* Ilości wskazane w tabeli sa ilościami szacunkowymi, zamówienie będzie realizowane wg. potrzeb Zamawiajacego po cenach jednostkowych zadeklarowanych w Formularzu cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie
**Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie regenerowanych materiałów eksploatacyjnych.
***Zamawiający wymaga aby przedmiot dostawy był dostarczony jako fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
Podpis i pieczątka osób(y) wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. | [5 empty] | Data……………………………… ……………………………………………………
LP. | NAZWA ARTYKUŁU | OPIS | ILOŚĆ SZACUNKOWA | JEDN. MIARY | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | Wartość VAT | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Striper trójotworowy | Striper trójotworowy Miller FO-103T-250J﻿ lub równoważny Jako równoważne będą dopuszczone wszystkie stripery pozwalające na ściąganie lakieru z włókien światłowodowych, powłoki z pigtaili i tub. | 2 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
2 | Striper obrotowy do płaszcza i tub (0-3.2mm) | Ideal 45-162 lub równoważny | 2 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
3 | Nożyczki do kevlaru | Nożyczki dedykowane do cięcia kevlaru | 1 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
4 | Striper do płaszcza | Ściagacz izolacji z ostrzem HAUPA 200031 lub inny striper pozwalający na wykonywanie podłużnych i poprzecznych cięć kabli światłowodowych bez uszkodzenia wewnętrznych warstw kabla. | 1 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
5 | Obcinarki do kabli | Obcinarki do kabli | 1 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
6 | Kaseta do czyszczenia złącz światłowodowych | Kaseta do czyszczenia złącz światłowodowych SC i LC, minimum 500 użyć (dopuszczalne dostarczenie kilku kaset z mniejszą żywotnością) | 1 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
1 | Alkohol izopropylowy | Alkohol izopropylowy | 15 | litry |  | 0 | 0 | 0
2 | Skrętka nieekranowana kat. 5e UTP | Kabel sieciowy do użytku wewnętrznego, drut. belka 305m | 5 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
3 | Wtyk sieciowy RJ45 kat. 5e | Wtyk sieciowy RJ45 Kat.5e, 100 szt. w paczce | 5 | PACZKA |  | 0 | 0 | 0
4 | Skrętka ekranowana kat. 6 F/UTP | Kabel sieciowy do użytku wewnętrznego, drut. belka 500m | 2 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
5 | Wtyk sieciowy RJ45 kat. 6 | Wtyk sieciowy RJ45 Kat.6, 100 szt. w paczce | 2 | PACZKA |  | 0 | 0 | 0
6 | Wtyk sieciowy RJ11 | Wtyk sieciowy RJ11, 100 szt. w paczce | 2 | PACZKA |  | 0 | 0 | 0
7 | Plastikowe opaski zaciskowe | Długość 8-12cm | 5 | PACZKA |  | 0 | 0 | 0
8 | Plastikowe opaski zaciskowe | Długość 18-22cm | 5 | PACZKA |  | 0 | 0 | 0
9 | Chusteczki bezpylowe | 250 szt. w paczce | 4 | PACZKA |  | 0 | 0 | 0
10 | Przełącznica światłowodowa | 1U 19” 24 SC SIMPLEX | 2 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
11 | Tacka spawu 12j | 12j | 4 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
12 | Adaptery | LC/PC duplex | 100 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
13 | Opaska rzepowa | Szerokość 10-12mm | 5 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
14 | Czyścik do adapterów SC i LC | Minimum 500 użyć. | 1 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
15 | Wkładka światłowodowa (Moduł SFP+) | Tx:1330nm, RX:1270nm, 10 Gbps LC SM, WDM, zasięg min 20 km | 40 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
16 | Patchcord 0,25M | Patchcord UTP 5e | 200 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
17 | Patchcord 1 M | Patchcord UTP 5e | 50 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
18 | Patchcord 2M | Patchcord UTP 5e | 50 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
19 | Patchcord 3M | Patchcord UTP 5e | 50 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
20 | Patchcord 5 M | Patchcord UTP 5e | 50 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
21 | Patchcord 10 M | Patchcord UTP 5e | 50 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
22 | Access Point | Access Point: 2.4/5ghz, PoE, zarządzalny L2, AX3000, indoor | 5 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
23 | Zasilacz 24V | Zasilacz impulsowy na szynę DIN, 24V DC, moc min. 60W | 10 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
24 | Zasilacz PoE 48V | Zasilacz PoE, 48V, 0,5A, 802.3af | 5 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
25 | Patchpanel | Patch panel 19" pod keystone 24xRJ45 | 8 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
26 | Łącznik keystone RJ-45 | Łącznik modularny keystone RJ-45 STP kat.6 z dwoma gniazdami RJ-45 | 200 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
27 | Łącznik modularny RJ-45 | Łącznik modularny RJ-45 STP kat.6 z dwoma gniazdami RJ-45 | 50 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
28 | Szafa rack 19" 9U | Szafa rack 19" 9U 600x450, wisząca, drzwi metalowe, jednosekcyjna | 1 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
29 | Szafa rack 19" 12U | Szafa rack 19" 12U 600x600, wisząca, drzwi metalowe, jednosekcyjna | 1 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
30 | Panel 1U z szyną DIN | Panel 1U 19" z szyną DIN TH35 | 10 | SZT. |  | 0 | 0
31 | Listwa zasilająca 230V do szafy rack 19" | 9 gniazd z wyłącznikiem, 1.8m, wtyk UPS | 10 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
32 | Tester okablowania LCD z szukaczem/skanerem | Tester okablowania z szukaczem/skanerem kabli, RJ-45, RJ-11. | 5 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
33 | Moduł sterownika przekaźnikowego | Przekaźnik ESP32-S3, zasilanie POE, port ETH, 8x digital input,8x relay output | 5 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
34 | Media konwerter | Gigabitowy media konwerter z portem SFP | 6 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
35 | Kabel światłowodowy | 8J zewnętrzny jednomodowy | 1000 | METR |  | 0 | 0 | 0
36 | Kabel światłowodowy | 24J zewnętrzny jednomodowy | 1000 | METR |  | 0 | 0 | 0
37 | Switch zarządzalny 48 | min. 48x ETH, 4x SFP+, zarządzalny min. L2 | 10 | SZT. |  | 0 | 0 | 0
38 | Switch zarządzalny 24 PoE | min. 24x ETH PoE, 4x SFP+, zarządzalny min. L2 | 8 | SZT. |  | 0 | 0 | 0